# MEMORIA DE CALIDADES

## Residencial La Veleta

### CIMENTACIÓN

- Zapatas y riostras de hormigón armado.

### ESTRUCTURA

- Estructura de hormigón armado.

### CUBIERTA

- Cubierta de teja cerámica curva según proyecto

### CERRAMIENTOS

- El cerramiento de fachadas será de ladrillo tipo gero de 25*12*9 cm, incluye aislamiento térmico, con poliuretano proyectado.

### REVESTIMIENTOS

- Alicatado con baldosa cerámica esmaltada en cuartos húmedos.

- En interior de viviendas, enlucido de yeso blanco, acabado con pintura plástica blanca lisa.

### FALSOS TECHOS

- De placas de yeso laminado en cocinas, baños y zona de paso.

### PAVIMENTOS

- Pavimento general de la vivienda con suelo flotante estratificado.

- En cuartos húmedos pavimento de gres porcelánico antideslizante.

- Las terrazas se pavimentarán con baldosa de gres antideslizante.

### CARPINTERÍA INTERIOR

- Puerta de entrada a vivienda blindada chapada con lámina de haya o similar, con cerradura de seguridad con tres puntos de anclaje.

- Carpintería interior con puertas chapadas con lámina de haya o similar y barnizadas, acristaladas en cocina y salones.

### CARPINTERÍA EXTERIOR

- Ventanas de aluminio anodizado en su color, en ventanales y puertas balconeras, fijos, correderos, practicables o pivotantes según viviendas.

- Acristalamiento tipo “Climalit”  compuestos por dos lunas de 4 mm. y cámara deshidratada de 6 mm. de espesor.

- Persianas de lamas de aluminio con aislamiento inyectado; se colocarán en todas las habitaciones excepto en cocinas, baños y aseos.

### SANITARIOS Y GRIFERÍA

- Los aparatos sanitarios serán de la marca Roca, modelo Dama o similar en baños y Victoria o similar en aseos.

- Bañera de chapa de acero de 160 cm en color blanco.

### EQUIPAMIENTO DE COCINA

- Muebles de cocina altos y bajos, equipados con cajoneras y zócalo.

- Cocina vitrocerámica y horno empotrado.

- Campana decorativa acabada en acero inoxidable.

- Fregadero según vivienda, de acero inoxidable con grifería.

### INSTALACIÓN DE FONTANERIA

- Instalación general de fontanería, agua fría y caliente, con tubo empotrado bajo tubo de señalización y protección, con llave de paso general, llaves de corte y vaciado en cuartos húmedos, según normativa.

### INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

- Instalación de agua caliente sanitaria y calefacción individual para cada vivienda. Caldera única provista de quemador de gas natural. Radiadores de aluminio.

### INSTALACIÓN ELECTRICA

- Electrificación según normativa en viviendas con mecanismos de 1ª calidad.

### RED DE TELEFONÍA

- Sistema de captación de emisiones vía satélite colectivo por medio de antena parabólica, canalización de telecomunicaciones desde las arquetas de entrada hasta los recintos tipo RITM instalados en planta sótano y red de distribución bajo conductos de PVC para TB+RDSI+TLCA y RTV.

La presente memoria es de carácter orientativo, pudiendo sufrir variaciones por las necesidades técnicas y funcionales que determine la dirección facultativa y la promotora, sin ir en detrimento de la calidad constructiva general.